车管中心修建办证中心项目

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	德阳市公安局交警支队

编制单位：德阳市公安局交警支队

二0一九年十一月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:赵亚光

填  表  人：赵亚光

| 建设单位：德阳市公安局交警支队（盖章） | 编制单位：德阳市公安局交警支队（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13658156770 | 电话：13658156770 |
| 地址：德阳市二环路以西青海路以北黄海路以南 | 地址：德阳市二环路以西青海路以北黄海路以南 |
| 邮编: 618000 | 邮编: 618000 |

前  言

交警支队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。隶属于交警支队之下的车管所则主要负责承办机动车注册、变更、转移、抵押、注销登记，机动车驾驶证申请、补证、还领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务。

德阳市公安局交警支队于 2013 年委托四川同佳环保科技有限责任公司编制了《德阳市公安局交警支队车管中心修建办证中心项目环境影响报告表》， 德阳市环保局于2013年7月11日对报告表进行了批复（德环建函【2013】93号）。

德阳市公安局交警支队委托四川同佳检测有限责任公司对“车管中心修建办证中心项目”进行验收监测。我公司接受委托后，立即组织人员进行了现场检查，收集资料。并根据相关法律法规编制了验收监测方案。

项目实际建设与环评报告基本一致。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受德阳市公安局交警支队委托，我公司于2019年11月对德阳市公安局交警支队“车管中心修建办证中心项目”进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2019年11月对该项目进行了验收监测。结合验收监测报告数据，2019年11月由建设单位德阳市公安局交警支队自主编制完成《德阳市公安局交警支队车管中心修建办证中心项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

主体工程：车管中心办证大楼及食堂。

公用工程：主要包括供水、排水、供电设施。

环保工程：预处理池1座，75m3。

辅助工程：停车场、设备用房等。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 车管中心修建办证中心项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 德阳市公安局交警支队 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 德阳市二环路以西青海路以北黄海路以南 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | / |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | / |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013年5月 | 开工建设时间 | 2013年10月 |  |  |
| 调试时间 | 2017年1月 | 验收现场监测时间 | 2019年11月4-5日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川同佳环保科技有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 7000万元 | 环保投资总概算 | 67.5万元 | 比例 | 0.96% |
| 实际总概算 | 7000万元 | 环保投资 | 63.5万元 | 比例 | 0.91% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、《车管中心修建办证中心项目环境影响报告表》（四川同佳环保科技有限责任公司，2013年5月）； 10、《关于德阳市公安局交警支队车管中心修建办证中心项目环境影响补充报告的批复》（德阳市生态环境局，德环审批[2013]93号，2013年7月11日）； 11、监测报告。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、固体废渣：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 1、公司概况 德阳市公安局交警支队车管中心修建办证中心项目于 2013 年进行环评并取得环评批复后就开始建设，现已建成车辆管理办证中心、食堂及相关附属设施。项目最多能满足每天2000人次办理车驾管理业务。 2、项目产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，该项目不属于国家发改委令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》中淘汰类和限制类，为《产业结构调整指导目录（2011年本）》允许类，符合国家相关法律、法规规定，因此，该项目符合国家产业政策。 本项目由德阳市发展和改革委员会出具了同意本项目开展前期工作的函，德市发改行审函【2013】11号（见附件）。 3、项目选址合理性分析 本项目位于德阳市二环路以西、青海路以北、黄海路以南。根据德阳市规划和建设局出具了规划设计条件通知书（旌区规条【2013】11号）显示本项目用地性质为行政办公用地，同时由德阳市旌阳区住房和城乡建设局出具的本项目选址意见书（见附件），项目所在位置符合城市规划及区域城市功能定位，因此符合城市相关规划。 项目周边现主要以农田为主，北面紧邻拟建的黄海路，道路对面为农田，距离项目场界约60米处约有4户住户；项目东面紧邻考试中心和拟建的二环路，距离项目场界180米处有3户住户（距离考试中心场界约40米），二环路对面为规划工业用地，现为农田，在二环路以东为天元高新科技园区；项目南面紧邻拟建的青海路，道路对面为农田，距离项目场界约65米处有3户住户；项目西面紧邻检测中心和规划道路，道路对面为农田。项目所在地规划见附图2。 建设地点地貌平坦，土质结构较好，地质条件稳定，地基承载力较优。场地内无不良地质现象，适宜建筑。地基稳定性较好，具有良好的建设条件。该项目位于二环路以西、青海路以北、黄海路以南，交通方便，基础设施较成熟，材料采购方便，具备较好的施工条件。场地四周无重工业污染源。 通过以上分析，项目选址符合城市总体规划，选址合理。 4、总图布设合理性分析 ①主入口的选择 办证中心和办公楼出入口分开布置，办证中心出入口临青海路布置，办公楼出入口临黄海路布置，方便了车辆进出。同时地下车库入口也临出入口设置，缩短了车辆在场区内的行驶距离。 ②环保设施合理布局 项目生活废水预处理池位于南面的绿化带内，减小了对办公区的影响，同时，食堂位于办证大楼顶层，方便工作人员用餐，减小了油烟对办公区的影响，不会对办证中心造成明显影响。 ③环境布局 本区绿化景观设计在建筑群落界定出来的空间序列中，景观设计通过铺地、种植、小路的设计，点、线、面有机结合。以几何图形及与项目建设区中心联系的放射性对比建筑自由的形态，在不规则中求得秩序感和方向感。 ④周边规划 项目位于二环路以西，项目东面紧邻二环路，道路对面为规划工业用地，二环路以东为天元高新科技科技园区，项目将考试中心布置在项目最东侧，将办证中心和工业区分隔开，减小了外界对办证中心造成影响。 综上所述，项目总平面布局是合理的。 5、项目建设概况 项目名称：车管中心修建办证中心项目 建设地点：德阳市二环路以西青海路以北黄海路以南 建设性质：新建 项目投资：7000万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：本项目属于新建项目，主要为修建车辆管理办证中心及食堂等相关附属设施。项目最多能满足每天2000人次办理车驾管理业务，以及建设相应安全、消防、环保等配套措施，并符合国家有关要求。项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 项目; 环评预计建设内容及规模; 实际建设情况; 主要环境问题. 主 体 工 程; 车管中心; 建筑面积：14399.16m2，1栋主体4层局部3层，地下1层，主要进行车驾管理、办证业务和车辆信息管理（信管中心）。; 建筑面积：24081.53m2，1栋主体4层局部3层，地下1层，主要进行车驾管理、办证业务和车辆信息管理（信管中心; 生活污水、生活垃圾、食堂油烟、食堂残渣等. 亭江大队 办公楼; 1栋，地面4层，地下1层，建筑面积：3090.78 ㎡，交警大队办公。; 实际未建. 食堂; 4F，3622.73m2; 3F，2841.45m2，1F为食堂，2-3F为备勤室. 辅助工程; 停车场; 地上停车位; 小车542辆; 小车476辆; 汽车尾气、噪声. 大车56辆; 大车30辆. 地下（办公楼和办证中心负一层）; 共计226辆; 380辆. 岗亭; 112m2; 64.05m2; 生活污水、生活垃圾. 设备用房; -1F,消防设施，备用发电机; 与环评一致; 噪声、发电机烟气. 公用工程; 绿化; 绿化面积3500m2; 8325.05m2; /. 沉淀池（预处理池）; 1座、总容积为80m3; 75m2; 污泥、恶臭. 二级生化处理设施; 1套，日处理量22m³/d。; 因接入市政污水管网未建; /. 道路、围墙、大门、消防设施等; 消防水池在地下1层; 与环评一致; /. 供配电; 市政电网供电，引入10KV电源，小区设变配室; 与环评一致; /. 供气; 城市天然气管网; 与环评一致; /. 供排水; 市政给排水管网。市政给水管网接入(采用生活－消防独立给水管道系统)，接管外水压力为0.3MPa。; 与环评一致; /.

原辅材料消耗及水平衡： （1）工作制度及劳动定员 工作制度：工作人员约60人，每天工作7小时，年工作约220天。 表2 劳动定员一览表 劳动定员; 数量. 环评预计; 实际建成. 60人; 60人. （2）水平衡 损失0.72 办公生活用水 2.88 3.6 损失0.6 15.1 9.28 给水 3.0 食堂 2.4 预处理池 污水处理厂 隔油池 损失1.0 5.0 4.0 石亭江 办事人员用水 绿化用水 不外排 3.5 图1-1 本项目水量平衡图 单位：m3/d

主要工艺流程及产物环节 - 项目工艺流程简述： 车管中心 生活垃圾、生活废水、食堂油烟、食堂残渣、 发电机烟气、噪声 食堂 图1-2 工艺排污节点图 项目投入使用后，主要作为亭江大队办公场所及车管所车驾管理、办证业务及车辆信管中心等办公用地，主要用于承办机动车注册、变更、转移、抵押、注销登记，机动车驾驶证申请、补领、换领、审验及受理机动车和驾驶员相关的其他业务。 - 项目运营后主要有生活污水、生活垃圾、车辆噪声及汽车尾气、食堂油烟、发电机烟气等对周围环境造成影响。 - （2）项目变更情况及合理性分析 本项目为新建，根据实地核查，亭江大队办公楼实际未建，实际与原环评相比减少了建设内容，降低了污染物排放，更有利于环境保护，经分析不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 项目生活污水经预处理池处理后接入二环路市政污水管网，再经天元工业集中发展区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后最终排入石亭江。 2、废气排放及治理 项目食堂产生的食堂油烟经油烟净化设施处理后，实现达标排放，对外环境影响较小。 项目所在区域地势开阔，检测车辆、考试车辆产生的汽车尾气经植物吸收、大气扩散对外环境影响较小。地下车库采用机械送、排风，将汽车尾气引至地面，在绿化内设置排气孔排放，利用植物对其进行吸收净化，不会对环境造成影响。 备用发电机烟气通过加强通风换气对周围环境影响很小。 3、噪声 项目设备低噪，其对周围声学环境的影响较小。 机动车及人群活动噪声属低噪声源。只要加强控制，规范停车库的停车秩序，工程内禁鸣喇叭，减少机动车频繁启动和怠速,加强管理，增加场区绿化，对声学环境不会造成明显影响。 设备噪声通过选用低噪声设备，进行基础减震，采取一定的消音措施后，不会对外环境造成明显影响。 4、固体废弃物排放及治理 本工程产生的生活垃圾及污泥由环卫部门收集清运，全部进入城市垃圾清运系统；食堂残渣交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处理。 5、污染源及处理设施 表7 本项目污染物排放情况 种 类; 污染物; 环评排放量; 实际排放量. 大 气污染物; 汽车尾气 料燃烧废气）; 少量; 少量. 食堂油烟; 0.066t/a; 0.033t/a. 发电机烟气; 少量; 少量. 水污染物; 废水量; 2041.6m3/a; 2041.6m3/a. COD; 0.2t/a; 0.2t/a. BOD; 0.04t/a; 0.04t/a. SS; 0.14t/a; 0.14t/a. NH3-N; 0.03t/a; 0.03t/a. 固体废物; 生活垃圾; 20kg/d; 20kg/d. 食堂残渣; 0.5t/a; 0.3t/a. 表8 污染防治措施 项目; 内容; 环评环保措施; 实际建成; 最终处理效果. 废气; 食堂油烟治理; 设油烟净化装置; 与环评一致; 达标. 汽车尾气; 地下车库采用机械送、排风，将汽车尾气引至地面，在绿化内设置排气孔排放; 与环评一致; 达标. 备用发电机烟气; 加强通风换气; 与环评一致; 达标. 废水; 生活污水治理; 食堂隔油池一个1m3; 实际为7.5m3; /. 建地埋式二级生化处理设施 1 套; 经预处理池处理后接入二环路市政污水管，再经天元城市污水处理厂处理达到《污水综 合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后最终排入石亭江; 达标. 噪声; 噪声治理; 发电机等产噪设备减振降噪; 与环评一致; 达标. 固废; 生活垃圾; 环卫部门收集清运; 与环评一致; /. 食堂残渣; 交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处理; /. 绿化; 绿化建设; 植树、种草等绿化与景观建设; /. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表9 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 环评治理措施; 实际措施; 环评投资金额; 实际投资金额. 营 运 期; 废水治理; 沉淀池，1个，80 m3; 预处理池，1个，75 m3; 10.0; 10.0. 二级生化处理设施一座，处理量22m³/d; 实际接管未建; 15.0; /. 食堂隔油池一个1m³; 实际为7.5m³; 1.0; 2.0. 场地内雨、污管网建设; 与环评一致; 2.0; 2.0. 废气治理; 地下车库烟气排风管道、专用井道等各类设施; 与环评一致; 8.0; 8.0. 油烟净化机; 与环评一致; 2.0; 2.0. 噪声治理; 发电机等产噪设备减振降噪; 与环评一致; 3.0; 3.0. 固废治理; 生活垃圾收运系统; 与环评一致; 6.0; 6.0. 食堂残渣的处置; 与环评一致; 1.0; 1.0. 生态工程; 绿化; 与环评一致; 15.0; 15.0. 环境监测; 与环评一致; 1.5; /. 合 计; 67.5; 63.5.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 1、产业政策符合性及选址合理性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，该项目不属于国家发改委令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》中淘汰类和限制类，为《产业结构调整指导目录（2011年本）》允许类，符合国家相关法律、法规规定，因此，该项目符合国家产业政策。 本项目由德阳市发展和改革委员会出具了同意本项目开展前期工作的函，德市发改行审【2013】11号（见附件）。 本项目位于德阳市二环路以西、青海路以北、黄海路以南。根据德阳市规划和建设局出具了规划设计条件通知书（旌区规条【2013】11号）显示本项目用地性质为行政办公用地，同时由德阳市旌阳区住房和城乡建设局出具的本项目选址意见书（见附件），项目所在位置符合城市规划及区域城市功能定位，因此符合城市相关规划。项目建成后与周边环境相容；项目用地附合德阳市规划的要求。该项目选址合理。 2、工程区域空气、地表水、声学环境质量现状 （1）工程区域的空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。 - （2）工程区域的地表水环境质量能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、项目环境影响评价结论 （一）、施工期环境影响 （1）该项目在施工期对环境的主要影响为扬尘与汽车尾气污染。施工时，建设方应采取有效的手段对基础建设扬尘和二次扬尘进行有效抑制。对施工机械和进出场车辆应进行合理安排，避免过于集中的尾气排放。施工期间，该区域的空气环境所受影响是可接受的。 （2）该项目在施工期对项目受纳水体无直接影响，项目施工的生产性废水在场内进行处理，含油类废水、含砂类废水需经过隔油沉砂池处理方可回用。施工期间产生的生活废水经临时厕所处理后，用于周围农田。施工期间，该区域的地表水环境所受影响是可接受的。 （3）该项目在施工期会产生大量建筑垃圾，施工人员、监管人员也会产生一定量的生活垃圾。通过定期清理，能够将固体废弃物清除出该区域。对于暂存场内的建筑材料进行定区贮存，并采取遮盖或增加维护。避免材料长期暴露与环境交换。施工期间，该项目所产生的固体废弃物对环境的影响是可接受的。 （4）该项目在施工期间进行土建，所使用的机械、工具、材料将干扰区域的声学环境，但在施工区域百米范围内并无环境敏感点。施工期间，该项目所产生的噪声对声学环境的影响是可接受的。 项目施工期会对周围的环境造成一定的影响，但影响会随着施工期的结束逐渐消失。 （二）、运营期环境影响 （1）大气环境影响 大气污染源在采取有效的治理措施后，不会对周围环境造成影响。 （2）水环境影响 项目产生的生活废水经过沉淀池处理后，经二级生化处理设施处理达标后，最终排入石亭江。 综上所述，项目废水对地表水不会产生影响。 （3）噪声影响 项目建成营运后，设备低噪，其对周围声学环境的影响较小。 机动车及人群活动噪声属低噪声源。只要加强控制，规范停车库的停车秩序，工程内禁鸣喇叭，减少机动车频繁启动和怠速,加强管理，增加场区绿化，对声学环境不会造成明显影响。 设备噪声通过选用低噪声设备，进行基础减震，采取一定的消音措施后，不会对外环境造成明显影响。 （4）固体废弃物 本工程产生的生活垃圾及污泥由环卫部门收集清运，全部进入城市垃圾清运系统； 食堂残渣交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处理； 因此，各项固体废弃物处置措施可行，不会对周围环境造成二次污染。 4、达标排放 本工程运营后的污染物主要是生活污水、生活垃圾、噪声和废气，污染物均能够实现达标排放要求，对外环境基本不存在污染影响问题。 总体而言，本工程建成运营后，各类污染物经过处理后均能够实现达标排放，对周围环境影响不大。 5、总量控制 本项目涉及的总量控制指标为： CODcr：0.4 t/a； 氨氮：0.06/a。 6、清洁生产 项目建成后主要使用电、天然气清洁能源符合清洁生产水平。 评价结论：项目符合国家产业发展政策。项目运行期产生的污染物在按本报告表中所提出的措施及方案进行治理、控制，并加强内部管理，实现环保设施的稳定运行，确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境不会产生明显影响。该建设项目从环境保护角度讲是可行的。 二、环保对策及建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、项目建成后建议考虑加大绿化面积，保证绿化效果。既可以绿化、美化环境，起到减少废气污染物和噪声对周围环境的影响作用，又可以增加氧气产生量，改善环境质量。 3、加强对员工的教育，增强其对环境保护重要性的认识，从而可以在一定程度上减少各项污染物的产生。 4、规范污水管网和污水排放口 根据本工程总平面布置及污水治理要求，建议本工程合理布设污水管网，确保全部污水均能进入沉淀池、二级生化处理设施进行处理，并按照环保要求规范建设污水管网和污水排放口。 5、监测与管理 为了保护好环境，项目建成后，必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须有人专管环保工作，特别注意对污水和固体废弃物的监督管理，保证达标排放和环保要求。对以下几项具体工作应特别注意抓好。 （1）加强环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 （2）为加强管理，实行垃圾分类回收，做好绿化、道路清扫和水土保持工作。 （3）营运期对重点污染应进行监测，可委托环保监测机构进行。 三、环评批复 一、原则同意德阳市旌阳区环保局出具的预审意见。项目拟在德阳市旌阳区工业集中发展区二环路以西青海路以北黄海路以南建设,占地面积3847.69m2,总建筑面积28108.71m2。主要建设内容为:新建车辆管理办证中心、办公楼、职工食堂、停车场修建一层地下室(办公用房、机动车库、设备用房)配套建设给排水、供配电、供气、消防、道路、围墙、大门、环保设施等附属工程。项目总投资7000万元，其中环保投资估算67.5万元,占总投资的0.96%。项目建成后,中心工作人员约60人,年工作220天,每日最多可满足2000余人次机动车的注册、变更、转移、抵押、注销登记、驾驶证申请、补领、换证、审验等相关业务。 项目属国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)允许类,符合国家产业政策。德阳市发改委以德市发改行审函【2013】11号出具了《关于同意德阳市公安局迁建车管中心项目开展前期工作的函》。项目位于旌阳区天元工业集中发展区,德阳市旌阳区住房和城乡建设局以(旌区规条【2013】11号)出具了《天元镇二环路以西青海路以北地块建设用地规划设计条件通知书》、以德市旌区选字第5106012013000号出具了《建设项目选址意见书》,建设用地性质为行政办公用地,符合德阳市旌阳区总体规划。德阳市旌阳区工业集中发展区管理委员会以德市旌工发管【2013】90号出具了《关于车管所选址区域的说明》报告表提供的现状环境监测资料表明:工程区域地表水、环境空气、声学环境满足功能区质量标准要求。根据报告表的分析结论、专家评审意见和旌阳区环保局的审查意见,建设单位在落实报告表中提出的各项环境保护设施和风险防范措施后,项目营运不会对当地大气环境、水环境、声环境造成明显影响,污染物可以达标排放。我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设 二、项目建设应重点作好以下工作 (一)认真落实报告表中提出的环保资金和各项环保措施严格按照《德阳市规划管理技术规定》(2011年修订版)要求进行项目的设计和建设,并优化总平面布置；项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；未经我局许可,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施不得发生改变。 (二)落实施工期各项环保措施,合理安排施工时段,有效控制和减少施工废水、噪声、废渣、扬尘等对周边环境的影响。施工期废水全部循环利用、不得外排;施工期生活污水和生活垃圾妥善处置,不得造成二次污染;施工弃渣及时清运到指定场所堆存,不得随意堆放;强化施工期水土保持工作,防止因水土流失对区域生态环境的不利影响 (三)职工食堂在设计、建设过程中必须按照《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)中相关要求,设有或预留送(排)风机、油烟净化设备、隔油设施、固体废物临时存放场地、专用烟道等设备、设施的专用配套空间。 (四)营运期加强进出办证中心车辆的管理,建设进出车辆的固定行驶路线,设置禁鸣标示,控制车辆行驶速度,减少车辆怠速时间,安排专人对车辆进出场道路及时清扫、洒水抑尘,有效防止和减少汽车尾气、扬尘对周边环境的影响职工食堂采用天然气为燃料,油烟气与排风管道上方设置集气罩,油烟废气经集气罩收集后,通过高效油烟净化设备处理达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》(试行)标准限值后,方可经食堂独立的内置专用烟道引至楼顶排放。 (五)按报告表要求：落实雨、污分流措施,新建足够容积的预处理池和隔油池,并做好整个车管中心管网铺设与碰管连接工作,规范总排放口。办证中心新建职工食堂一座(含检测中心及考试中心就餐人员),餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入预处理池处理,再排入二环路污水管网,进入天元工业集中发展区污水处理厂处理。若天元工业集中发展区污水处理厂及其配套污水管网未建成使用,则由办证中心自行建设废水二级生化处理设施,接纳办证中心、考试中心、检测中心的生活污水和生产废水(CNG气瓶检测废水),经二级生化处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-199)-级标准后,方可外排。地面雨水经收集隔油处理后排入雨水管网。 (六)项目配套的公用工程如备用发电机、车库抽排风机、通排风设备、水泵等高噪声设施、设备布置在地下一层,避开敏感日标,选用先进、低噪设备,釆取减振、隔声、降噪等综合措施,确保噪声达标排放,不得扰民。加强对办证车辆的进出管理控制进入车辆数量,区域内禁鸣喇叭减少机动车噪声对周边环境的影响。 (七)合理布置垃圾收集设施(采取防渗、防雨、防风措施定期对垃圾收集点进行消毒和除臭,做到日产日清,避免恶臭气体影响周围环境。生活垃圾集中堆放至垃圾收集点,交由环卫部门统一清运;职工食管产生的食物残渣不得随意倾倒或直接排入污水管网,应放置在有盖容器内统一收集,交有餐厨垃圾经营性服务许可证的单位进行无害化处置。 (八)建设单位应结合项目特点,充分考虑环境保护和清洁生产的要求,完善建筑节能设计、选用环保建材,场内空地设置绿化区和绿化带,建立环保管理制度,降低能源消耗。加强办证中心周边规划建设和环境管理,避免产生新的环境问题。 (九)项目总量控制指标(含检测中心及考试中心)为:废水COD:0.4t/a,氮氮:0.06t/a,由旌阳区环保局核实、确认,并在辖区内调剂解决,确保满足相应功能区划的要求。 三、项目建设必须依法接受环境监察机构的现场监察。项目完工后,建设单位必须在试运行前向我局书面提交试运行申请、经检查同意后方可进行试运行。在工程试运行期间必须按规定程序向我局申请环境保护验收。验收合格后,工程方可正式投入运行。违反本规定要求的,承担相应法律责任。 四、请德阳市旌阳区环保局负责该项目的环保监督检查工作请你单位收到本批复后10日内,将《环境影响报告表》和批复文件送德阳市旌阳区环保局备案,并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 饮食业油烟排放标准 GB18483-2001; 饮食业油烟排放标准 GB18483-2001. 污染物; 去除效率; 浓 度限值（mg/m3）; 污染物; 去除效率; 浓 度限值（mg/m3）. 油烟; 60%; 2.0; 油烟; 60%; 2.0. 废水; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS. 6～9; 500; 300; /; 400; 6～9; 500; 300; /; 400. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60dB(A); 等效声级; 昼间; 60 dB(A); 等效声级. 夜间; 50 dB(A); 等效声级; 夜间; 50dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 饮食业油烟; - 饮食业油烟排放标准（附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法）（试行）; - GB18483-2001; 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 红外测油仪 - 编号：TJHJ2014-03; - /. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表11。 表10 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2019-40; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2019-39.

表六

验收监测内容： 1、废气：有组织排放废气监测内容见表11。 表11 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. 食堂厨房油烟排气口; 饮食业油烟; 1次/天，2天. 2、噪声 本项目噪声监测内容见表12。 表12 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 南场界. 4#; 东场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：现场测试期间该项目各项环保设施运行正常，符合验收现场测试条件。

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2019年11月4-5日对项目食堂饮食业油烟进行了监测，监测结果如下。 表13 废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 监测点位; 监测结果. - 饮食业油烟; 11月4日; 食堂厨房油烟排气口; 1.85. 11月5日; 1.94. 监测结果表明，饮食业油烟监测结果满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2排放标准。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2019年11月4-5日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表14 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 11月4日; 11月5日. Leq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 59; 54; 49; 42; 52; 55; 46; 44. 2#; 54; 55; 44; 44; 51; 55; 45; 44. 3#; 55; 55; 44; 46; 53; 53; 45; 46. 4#; 56; 55; 43; 46; 54; 54; 47; 47. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 德阳市公安局交警支队经德阳市发展和改革委员会出具了同意本项目开展前期工作的函，德市发改行审【2013】11号，确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2013年由四川同佳环保科技有限责任公司完成编制，德阳市环保局于2013年7月11日对报告表进行了批复（德环建函【2013】93号）。项目建设完成投入运营后，经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 项目生活污水经预处理池处理后接入二环路市政污水管网，再经天元工业集中发展区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后最终排入石亭江。 6、废气排放及治理 项目食堂产生的食堂油烟经油烟净化设施处理后，实现达标排放，对外环境影响较小。 项目所在区域地势开阔，车辆产生的汽车尾气经植物吸收、大气扩散对外环境影响较小。地下车库采用机械送、排风，将汽车尾气引至地面，在绿化内设置排气孔排放，利用植物对其进行吸收净化，不会对环境造成影响。 备用发电机烟气通过加强通风换气对周围环境影响很小。 7、噪声 项目设备低噪，其对周围声学环境的影响较小。 机动车及人群活动噪声属低噪声源。只要加强控制，规范停车库的停车秩序，工程内禁鸣喇叭，减少机动车频繁启动和怠速,加强管理，增加场区绿化，对声学环境不会造成明显影响。 设备噪声通过选用低噪声设备，进行基础减震，采取一定的消音措施后，不会对外环境造成明显影响。 8、固体废弃物排放及治理 本工程产生的生活垃圾及污泥由环卫部门收集清运，全部进入城市垃圾清运系统；食堂残渣交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处理。 9、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 10、环评批复及公司落实情况 表21 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 认真落实报告表中提出的环保资金和各项环保措施严格按照《德阳市规划管理技术规定》(2011年修订版)要求进行项目的设计和建设,并优化总平面布置；项目配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；未经我局许可,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施不得发生改变。; 根据现场检查核对，原环评报告提出的各项环保设施均已落实。. 落实施工期各项环保措施,合理安排施工时段,有效控制和减少施工废水、噪声、废渣、扬尘等对周边环境的影响。施工期废水全部循环利用、不得外排;施工期生活污水和生活垃圾妥善处置,不得造成二次污染;施工弃渣及时清运到指定场所堆存,不得随意堆放;强化施工期水土保持工作,防止因水土流失对区域生态环境的不利影响; 施工期已结束未遗留环境问题. 职工食堂在设计、建设过程中必须按照《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)中相关要求,设有或预留送(排)风机、油烟净化设备、隔油设施、固体废物临时存放场地、专用烟道等设备、设施的专用配套空间。; 现场检查食堂符合环保要求，油烟净化器经监测达标排放. 营运期加强进出办证中心车辆的管理,建设进出车辆的固定行驶路线,设置禁鸣标示,控制车辆行驶速度,减少车辆怠速时间,安排专人对车辆进出场道路及时清扫、洒水抑尘,有效防止和减少汽车尾气、扬尘对周边环境的影响职工食堂采用天然气为燃料,油烟气与排风管道上方设置集气罩,油烟废气经集气罩收集后,通过高效油烟净化设备处理达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》(试行)标准限值后,方可经食堂独立的内置专用烟道引至楼顶排放。; 加强了各项管理，经监测食堂油烟和噪声均可做到达标排放. 按报告表要求：落实雨、污分流措施,新建足够容积的预处理池和隔油池,并做好整个车管中心管网铺设与碰管连接工作,规范总排放口。办证中心新建职工食堂一座(含检测中心及考试中心就餐人员),餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入预处理池处理,再排入二环路污水管网,进入天元工业集中发展区污水处理厂处理。若天元工业集中发展区污水处理厂及其配套污水管网未建成使用,则由办证中心自行建设废水二级生化处理设施,接纳办证中心、考试中心、检测中心的生活污水和生产废水(CNG气瓶检测废水),经二级生化处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-199)-级标准后,方可外排。地面雨水经收集隔油处理后排入雨水管网。; 已落实雨污分流，隔油池和预处理池均已建设并正常使用，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并进入预处理池处理,再排入二环路污水管网,进入天元工业集中发展区污水处理厂处理. 项目配套的公用工程如备用发电机、车库抽排风机、通排风设备、水泵等高噪声设施、设备布置在地下一层,避开敏感日标,选用先进、低噪设备,釆取减振、隔声、降噪等综合措施,确保噪声达标排放,不得扰民。加强对办证车辆的进出管理控制进入车辆数量,区域内禁鸣喇叭减少机动车噪声对周边环境的影响。。; 已落实. 合理布置垃圾收集设施(采取防渗、防雨、防风措施定期对垃圾收集点进行消毒和除臭,做到日产日清,避免恶臭气体影响周围环境。生活垃圾集中堆放至垃圾收集点,交由环卫部门统一清运;职工食管产生的食物残渣不得随意倾倒或直接排入污水管网,应放置在有盖容器内统一收集,交有餐厨垃圾经营性服务许可证的单位进行无害化处置。; 经现场检查均已落实。. 建设单位应结合项目特点,充分考虑环境保护和清洁生产的要求,完善建筑节能设计、选用环保建材,场内空地设置绿化区和绿化带,建立环保管理制度,降低能源消耗。加强办证中心周边规划建设和环境管理,避免产生新的环境问题。; 已落实. 项目总量控制指标(含检测中心及考试中心)为:废水COD:0.4t/a,氮氮:0.06t/a,由旌阳区环保局核实、确认,并在辖区内调剂解决,确保满足相应功能区划的要求。; 项目生活废水已纳管处理，占用污水处理厂总量指标，不单独核算.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 - 项目生活污水经预处理池处理后接入二环路市政污水管网，再经天元工业集中发展区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后最终排入石亭江。 2、废气排放及治理 - 项目食堂产生的食堂油烟经油烟净化设施处理后，实现达标排放，对外环境影响较小。 - 项目所在区域地势开阔，车辆产生的汽车尾气经植物吸收、大气扩散对外环境影响较小。地下车库采用机械送、排风，将汽车尾气引至地面，在绿化内设置排气孔排放，利用植物对其进行吸收净化，不会对环境造成影响。 - 备用发电机烟气通过加强通风换气对周围环境影响很小。 3、噪声 - 项目设备低噪，其对周围声学环境的影响较小。 - 机动车及人群活动噪声属低噪声源。只要加强控制，规范停车库的停车秩序，工程内禁鸣喇叭，减少机动车频繁启动和怠速,加强管理，增加场区绿化，对声学环境不会造成明显影响。 - 设备噪声通过选用低噪声设备，进行基础减震，采取一定的消音措施后，不会对外环境造成明显影响。 4、固体废弃物排放及治理 - 本工程产生的生活垃圾及污泥由环卫部门收集清运，全部进入城市垃圾清运系统；食堂残渣交由有餐厨垃圾处理资质单位进行处理。 5、验收监测结论 德阳市公安局交警支队“车管中心修建办证中心项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的环保规章制度，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。