四川山加山房地产开发有限责任公司

“时代都汇项目”

建设项目竣工环境保护验收调查表

建设单位：四川山加山房地产开发有限责任公司

2019年10月

建设单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人：

| 建设单位：四川山加山房地产开发有限责任公司（盖章） | 编制单位：四川山加山房地产开发有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13880432775 | 电话：13880432775 |
| 邮编：610016 | 邮编：610016 |
| 地址：绵竹市中心广场，明阳街与大东街交汇处 | 地址：绵竹市中心广场，明阳街与大东街交汇处 |

目   录

表一  项目总体情况	1

表二  项目主要建设内容及项目落实情况	3

表三  主要生产工艺及污染物产出流程	7

表四  主要污染源、污染物处理和排放流程	8

表五  环境影响评价结论	12

表六  验收监测内容与质量控制	15

表七  环境管理检查结果	17

表八  验收监测结论及建议	20

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  绵竹市城市总体规划图

附图3  项目外环境关系及监测布点图

附图4  项目总平面布置图

附图5  现场照片

附件：

附件1  环评批复（竹环建管函〔2015〕012号）

附件2  项目备案通知书

附件3  项目执行标准

附件4  国有建设土地出让合同

附件5  监测报告

# 表一  项目总体情况

| 建设项目名称 | “时代都汇”项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川山加山房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | 绵竹市住房和城乡规划建设局 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 房地产开发建设（K7210） |  |  |  |  |  |
| 设计规模 | 总建筑面积96255.98㎡，其中地上计入容积率的建筑面积61483.89㎡，不计入容积率的建筑面积1453.21㎡，地下建筑面积33318.88㎡。住宅楼由3栋塔楼组成，地下2层（部分带夹层），建筑面积29352.10㎡。1#、3#商业楼的1层至4层，2#楼1层到5层的西面部分；以及沿街4个商业区，以4层~5层设计，建筑面积31833.94㎡。物管用房建筑面积237.78㎡。总绿地面积4416.82㎡。 |  |  |  |  |  |
| 实际规模 | 项目总建筑面积96721.82㎡，其中地上建筑面积63715.69㎡，地下建筑面积33006.13㎡。住宅楼为5栋，面积分别为1号楼11848.36m²（24F/-2F）(带夹层)、2号楼16753.18m²（25F/2F）(带夹层)、3号楼15234.75m²、4号楼8080.68m²（5F/2F）(带夹层)、5号楼11798.72m²，地下商业2565.83m²，地下机动车停车面积24016.33m2，非机动车库4769m²、其他：1654.97m²（-5F/-2F）。 |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015年2月 |  | 开工日期 |  | 2016年6月 |  |
| 竣工时间 | 2018年10月 |  | 现场监测时间 |  | 2019年10月18-19日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绵竹市环境保护局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 绵阳市环境科学研究所 |  |
| 环保设施 设计单位 | 四川山加山房地产开发有限责任公司 |  | 环保设施 施工单位 |  | 四川同佳监测有限责任公司 |  |
| 投资总概算 | 28000万元 | 环保投资总概算 |  | 300万元 | 比例 | 1.07% |
| 实际投资总概算 | 28000万元 | 实际环保投资 |  | 310万元 | 比例 | 1.10% |
| 验收监测依据 | 1.1建设项目环境保护法相关法律、法规、规章和规范 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； 2、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； 3、《环境保护部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； 1.2建设项目竣工环境保护验收技术规范 1、生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）； 四川省环境保护厅办公室关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知（2018年3月2日）。 1.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 1、四川山加山房地产开发有限责任公司《“时代都汇”项目环境影响报告表》（2015年2月）； 2、绵竹市环境保护局竹环建管函〔2015〕012号关于对四川山加山房地产开发有限责任公司“时代都汇”项目《环境影响报告表》的批复（2015年3月）。 1.4其他文件 1、绵竹市发展和改革局企业投资项目备案通知书：川投资备【51068314112101】0187号； 2、绵竹市环境保护局竹环标〔2014〕041号关于对四川山加山房地产开发有限责任公司时代都汇项目环境影响评价执行标准的通知。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 本项目验收监测标准按照绵竹市环境保护局竹环建管函〔2015〕012号通知下达的有关污染物排放标准执行： 一、环境质量标准 1、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 2、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准； 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 二、污染物排放标准 1、废水排放：废水进入城市污水管网前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准； 2、废气排放：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 3、营运期噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值； 4、施工期噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的土石方、打桩、结构施工阶段标准。 |  |  |  |  |  |

# 表二  项目主要建设内容及项目落实情况

一、项目概况 本项目位于绵竹市中心广场，明阳街与大东街交汇处，由四川山加山房地产开发有限责任公司投资建设。项目总建筑面积96721.82㎡，其中地上建筑面积63715.69㎡，地下建筑面积33006.13㎡。住宅楼为5栋，面积分别为1号楼11848.36m²（24F/-2F）(带夹层)、2号楼16753.18m²（25F/2F）(带夹层)、3号楼15234.75m²、4号楼8080.68m²（5F/2F）(带夹层)、5号楼11798.72m²，地下商业2565.83m²，地下机动车停车面积24016.33m2，非机动车库4769m²、其他：1654.97m²（-5F/-2F）。 项目环评于2015年3月取得绵竹市环保局出具的批复（竹环建管函〔2015〕012号），目前该工程已竣工，各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。 1、项目名称及性质 项目名称：“时代都汇”项目 建设单位：四川山加山房地产开发有限责任公司 建设地点：绵竹市中心广场，明阳街与大东街交汇处 建设性质：新建 2、工程内容及规模 项目总建筑面积96721.82㎡，其中地上建筑面积63715.69㎡，地下建筑面积33006.13㎡。住宅楼为5栋，面积分别为1号楼11848.36m²（24F/-2F）(带夹层)、2号楼16753.18m²（25F/2F）(带夹层)、3号楼15234.75m²、4号楼8080.68m²（5F/2F）(带夹层)、5号楼11798.72m²，地下商业2565.83m²，地下机动车停车面积24016.33m2，非机动车库4769m²，其他：1654.97m²（-5F/-2F）。 3、公用工程及辅助设施 1、给水 （1）给水水源： 本项目给水水源由城市自来水管网供给，给水水质符合《生活饮用水卫生标准》。 （2）给水系统 生活给水分别从大东街与明阳街的市政给水管网上各引入一根自来水管，在区域内形成室外生活给水环状管网。 商业给水与住宅给水分开计量，商业部分可直接由市政管网供水，分段预留水表井，供后期从水表井引出给水管，支状直供给本项目各商铺用水。 住宅部分各楼层标高一致，给水分区方式一致，六层至十一层为加压供水一区，十二层至十七层为加压供水二区，十八层至二十四层为加压供水三区，各加压供水区的给水均由设于地下室的分区成套变频供水设备从不锈钢生活水箱吸水分别供水。生活水箱间和生活水泵房之间加设隔墙以满足卫生防疫要求。 （3）用水量 本项目正常情况下用水对象包括居民生活用水、办公及其他非生活用水（绿化、道路浇洒等），用水量根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 所列用水定额进行核算。 - 排水 - 本工程的排水对象主要是室内生活污水、地下室的废水、屋面的雨水等。设计上采用雨、污分流的排水系统，分别对生活污水和雨水进行组织并排至室外。 - 生活污水排水系统：楼层卫生间污水采取伸顶透气加专用透气相结合的排水方式，底层污水单独排出；生活污水排至室外后，由设置于室外的化粪池进行处理，处理后排入明阳街已有污水管网。 - 雨水系统：室外设雨水管，雨水口收集雨水，排入明阳街已有市政雨水管道；各幢建筑的屋面雨水，配合建筑专业所设计的屋面天沟等，设置雨水斗和雨水管道。 - 供电系统 本工程项目用电采用集中统一接二路不同变电站的市政电力网，接入电压为10KV标准电压。在地下一层车库内设1座10KV高压配电室、2处低压配电室。通过0.4KV变压系统对本高层综合楼进行0.4KV/0.22KV低压供电。另设1台600kW柴油发电机组作为一、二级负荷的备用电源。 - 能源燃料 本项目居民厨房使用燃料为天然气，采用管道供气方式，住户所需天然气由市政天然气管网供给。 - 消防系统 - 本工程的消防控制室、消火栓泵、自喷泵、火灾自动报警及灭火装置、防火卷帘，地下车库的防排烟风机、应急照明、疏散指示标志等消防用电负荷，地下室排污泵、生活泵为一级负荷；一类高层住宅的防排烟风机、消防电梯、应急照明、疏散指示标志等消防用电负荷，主要通道及楼梯间照明用电、客梯用电为一级负荷；车库照明、住宅照明、商铺照明、一般动力、配套用房照明、空调等为三级负荷。并设应急照明灯与火灾自动报警及消防联动系统， 建筑内满足自然防、排烟条件的房间、疏散通道采用自然防、排烟。不满足自然防、排烟条件的防烟楼梯间、前室设机械加压送风系统。 - 垃圾处置系统 设置1个垃圾收集点，3个垃圾收集桶，生活垃圾由物业作袋装收集暂存于设于小区北侧的垃圾收集点，并定期清运至城市垃圾处理场处置。 - 通风、防排烟系统 位于地下室的水泵房、水箱间及其它设备用房设机械通风系统，通风换气次数按5次/小时计算。 - 柴油发电机房采用自然进风，柴油发电机自带排风扇进行机械排风方式，消除发电机散热及满足燃烧耗氧需要。 - 绿化系统 项目内部设计有小规模绿化带，绿地率达25.07%，总绿化面积达4416.82m2（不含屋顶绿化）。 9、道路交通系统 基地的西面道路设计了住宅的出入口，结合景观主轴，场地内部考虑采用一条15米宽的商业主街来承担主要的交通功能。而人车分流在规划中最大限度的减少了地面车流的穿行，使得整个社区的内部景观品质得到了提升，地面没有机动车位，营造了优质的景观资源，通过地下室停车，也能方便快捷到达。 二、验收范围及监测内容 2019年10月，受四川山加山房地产开发有限责任公司委托，我公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据国家环保部第16号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2010年修订）和相关规范、规定的要求，我公司于2019年10月对该项目环评要求、环评批复落实情况和环保设施的设计、建设和管理等情况进行了核查，对本项目产生的废水、废气、固废、噪声等污染物排放进行了调查和现场监测，在此基础上编制了本验收调查报告。 1、验收范围 本项目建设主体工程5栋（分别为1#、2#、3#、4#、5#楼）以及配套建设的环保设施和绿化工程。本次验收项目总投资28000万元，总建筑面积96721.82m²，项目地下室为二层地下室。 2、验收监测的主要内容 厂界环境噪声排放监测；生活污水处理设施、固废处置以及环境管理检查。 3、项目调整情况 环评建设内容：环评内容拟定建设内容包括1栋一梯三，1栋一梯六，1栋一梯四，2#楼，3#楼。1#楼住宅为商品房，面积110~140㎡,2#楼1层到5层东面为住宅，西面为一类高层商住楼，3#楼住宅面积为90~140㎡，其中1层至4层为一类高层商住楼，总面积96255.98㎡。 实际建设情况：因实际施工及销售安排变更，具体变更为：总面积96721.82㎡，住宅楼为5栋，面积分别为1号楼11848.36m²（24F/-2F）(带夹层)、2号楼16753.18m²（25F/2F）(带夹层)、3号楼15234.75m²、4号楼8080.68m²（5F/2F）(带夹层)、5号楼11798.72m²，地下商业2565.83m²，地下机动车停车面积24016.33m2，非机动车库4769m²、其他：1654.97m²（-5F/-2F）。 对照环境保护办公厅文件（环办201552号）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》有关要求，本建设项目的总面积由96255.98m²变为96721.82m²，变化面积465.84m²。在规定变动面积范围内，住宅楼有少量变动，较原环评及批复有所调整但不属于重大变动。 三、工程项目组成及主要环境问题 时代都汇项目组成及环境问题见表。 表2-1 本期验收内容组成表 项目组成; 类别; 建设内容; 产生的主要环境问题. 环评内容; 实际建成. 主体工程; 地上计容建筑面积; 61186.04m²; 63715.69m²; /. 住宅楼; 3栋塔楼组成，地上23~25层，地下2层（带部分夹层）。建筑面积29352.10m2。; 1号楼11848.36m²(带夹层)、2号楼16753.18m²(带夹层)、3号楼15234.75m²、4号楼8080.68m²(带夹层)、5号楼11798.72m²。; 生活垃圾、生活废水、噪声、油烟等. 商业楼; 1#、3#楼的1层至4层，2#楼1层到5层的西面部分；以及沿街4个商业区，以4层~5层进行设计。建筑面积31833.94m2。. 辅助工程; 配套设施; 物管用房，建筑面积为237.78m2。; 物管建筑面积及其他1654.97m²。; 生活垃圾、生活污水. 地下室; 地下建筑面积33318.88m2。; 地下建筑面积33006.13m2。; 噪声、生活垃圾、汽车尾气. 地下机动车停车面积; 23180.87m2; 24016.33m2; 汽车尾气、噪声. 地下非机动车停车面积; 5165.58m2; 4769m2; 噪声. 油烟处理装置; 各住户入住后自行安装。; /. 烟道; 各栋住宅楼内置附壁烟道。; /. 公用工程; 供热; 住宅住户不设集中供热。; /. 消防; 设置完善的消防设施。; /. 通风; 设置机械排风系统。; /. 总绿地面积; 4416.82m2（不含屋顶绿化）; /. 绿地率; 25.07%; /. 电信及通讯系统、附设式电信机房; 电信管线根据路网分布在项目区域内，电信机房由电信部门统一规划。; /. 循环冷却水系统; 超市中央空调系统空压站设置一套循环冷却复用水系统，冷却水系统采用闭式循环，冷却水量为480m3/h；循环冷却水水温：t1=37℃；t2=32℃，Δt=5℃；可循环利用率约90%。; /. 施工期环保设施; 噪声; 在项目四周设置2.5~3米高围墙，文明施工。; /. 废水; 隔油池、沉淀池 。; /. 扬尘; 结构建设阶段采取建筑里面设置防尘网，降低扬尘的产生。; /. 运营期环保设施; 垃圾收集; 设置若干服务半径70米的垃圾收集桶，生活垃圾由物业作袋装收集暂存于设于小区北侧的垃圾收集点，并定期清运至城市垃圾处理场处置。; 设置1个垃圾收集点，3个垃圾桶生活垃圾由物业垃圾桶收集暂存于垃圾收集点，并定期清运至城市垃圾处理场处置。; /. 污水处理; 化粪池建设、铺设污水管网。; 设有2个化粪池，并定期进行清理。; /. 地下车库尾气排放; 地下车库换气系统，在隐蔽绿化带位置排风口。; /. 供水系统; 水源为市政自来水管网供给，地下室一层设一个水泵房。; 水源为市政自来水管网供给，地下室一层设一个水泵房。; /. 供电系统; 两路10KV高压电源供电，地下一层车库内设1座10KV高压配电室、2处低压配电室。另设1台600kW柴油发电机组作为 一、二级负荷的备用电源。; 两路10KV高压电源供电，地下一层车库内设1座10KV高压配电室、2处低压配电室。另设1台柴油发电机组作为一、二级负荷的备用电源。; /.

# 表三  主要生产工艺及污染物产出流程

一、运营期产污分析 项目运营期产污分析情况如图3-1所示。 图3-1 营运期流程及产污位置图 二、项目产生的主要污染物： 1、商业用房 ① 餐厅：生活垃圾、生活污水、潲水、油烟； ② 商铺、精品店：生活垃圾、生活污水、商业垃圾； ③ 办公：生活垃圾、生活污水； 2、居住区 生活垃圾、生活废水、厨房油烟； 3、辅助设施 ① 员工办公室：生活污水、生活垃圾； ② 地下停车场：汽车尾气； ③ 污水处理设施：污泥； ④ 地下室：设备噪声，发电机烟气； ⑤中央空调系统和分体式空调：空调外机噪声； ⑥油烟抽风机：运行噪声

# 表四  主要污染源、污染物处理和排放流程

根据项目环境影响报告表，以及项目建成后的实际情况，其主要污染源、污染因子、以及治理措施如下： 一、废气污染物排放及治理 本项目运营期间大气污染物主要为地下室汽车尾气、备用柴油发电机燃烧废气、住户厨房油烟以及垃圾收集桶恶臭。 （1）汽车尾气 地下车库采用机械送、排风系统换气，换气量满足地下停车库设计相关要求。本项目地下车库产生的汽车尾气经统一收集后由排风系统抽至小区地面，朝向绿化带处排放。因其排放量小，可实现达标排放。 （2）备用发电机产生的烟气 项目位于绵竹市主城区，因绵竹市电力条件较好，供电较稳定，因此本项目备用发电机使用频率较低，发电机工作产生的烟气总量较小。发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，地下室柴油发电机排放的废气经发电机配套的水喷淋消烟除尘装置处理后，引至小区绿化带排放。 （3）居民区厨房油烟 本项目居民厨房会产生饮食油烟，饮食油烟经家用抽油烟机净化处理后经居住楼内油烟专用排烟通道高空排放，对周围环境影响很小。 （4）垃圾恶臭 本项目在设置垃圾收集房，生活垃圾每日由环卫部门进入小区对各垃圾房内垃圾桶进行清理，清运转移至城市垃圾处理场处置。项目内垃圾收集点，由专人负责清理和喷洒消毒药水，袋装垃圾及时封口，及时运至市政垃圾站，减少垃圾恶臭的产生和逸散。由于垃圾收集点收集的主要是袋装垃圾，产生恶臭较少，能够实现达标排放。 二、废水污染物排放及治理 本项目采取雨污分流制，雨水经雨水管网排入市政污水管网。运营期项目水污染源主要是住宅住户生活污水，生活污水主要包括洗浴污水、冲厕污水和厨房废水，无特殊污染物排出。 生活污水经预处理池处理后，排入明阳街市政污水管网，通过市政污水管网进入绵竹市污水处理厂，处理达标后外排马尾河。 三、噪声污染及治理 项目运营期噪声仅来自普通居民生活源、水泵机，发电机运行噪声，中央空调冷却塔等设备噪声。中央空调冷却塔等设备产生的噪声已采取减振，隔声，降噪综合措施达标。 综上，本次验收无特定噪声污染源，噪居民生活及小区内水泵等机械运行噪声属于正常生活、社会噪声，对环境及小区住户无影响。 四、固体废物污染源排放及治理 1、固废的产生情况 项目营运期产生的固体废弃物包括：生活垃圾、沉淀池污泥、建筑及装修垃圾等。 2、治理措施 项目目前在小区各栋楼下设置了垃圾收集房，用于收纳项目产生的生活垃圾。每日由环卫部门进入小区清理垃圾；化粪池定期排出污泥，由环卫部门清运处理；装修、建筑垃圾在后期施工区内定点暂存，每日由废品回收商或环卫部门清理，较大建渣定期由施工单位装车运输出场。 五、风险识别及防范措施 本项目设有柴油发电机组作一级负荷的备用电源，因项目所在地停电几率较小，故该发电机使用几率较小，发电机使用时间较短，因此其使用的柴油量也很少。根据项目风险识别，本项目存在的主要风险为泄露、火灾。最大可信事故为柴油泄露，污染地下水和引起火灾。 风险防范措施： ① 建立火灾应急照明和火灾防排烟系统，同时对空调系统进行了防火设计，所有设施符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）等相关建筑消防规范要求，能够对火灾事故做出提前发现、应急反应和紧急救援。 ② 设置消火栓系统，除设备机房、面积小于5m2的卫生间及不宜用水灭火的部位外，其余建筑区域均设置了灭火系统，地下停车库也设置灭火系统。 ③ 柴油储存间设有防火安全设施，并严格按照《危险化学品安全管理条例》（2002年，国务院第344号）的规定进行运输、储存和使用，储存间内按有关规范要求配置灭火装置，并对储存间地面作防渗处理，废柴油收集后及时送有资质单位处理。由于项目位于城市建成区，采购便利，因此要求尽量减少柴油储存量，以减少柴油储存的风险。 六、污染源及处理设施 本项目污染源及处理设施见下表。 表4-1 污染物治理及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 设计处理设施; 实际处理设施; 设计排放去向; 实际排放去向. 大气污染物; 住宅楼住户; 厨房油烟; 家用抽油烟机+烟道; 家用抽油烟机+烟道; 由楼顶集中排放; 由楼顶集中排放. 地下室停车库; 汽车尾气; 机械通风，小区绿化; 通风管道，小区绿化; 大气环境; 大气环境. 柴油发电机房; 备用发电机燃烧废气; 机械送、排风，废气经发电机自带消烟除尘装置处理后，引至小区内绿化带排放; 机械送、排风，废气经发电机自带消烟除尘装置处理后，引至小区内绿化带排放; 大气环境; 大气环境. 垃圾收集点; 垃圾恶臭; 加强管理、日产日清; 加强管理、日产日清，装入垃圾桶，避免渗滤液; 大气环境; 大气环境. 水污染物; 住宅楼; 生活废水; 生活污水经预处理池处理纳入市政污水管网，送污水处理厂处理达标后排放; 生活污水经预处理池处理纳入市政污水管网，送污水处理厂处理达标后排放; 绵竹污水厂-马尾河; 绵竹污水厂-马尾河. 固体废物; 住宅楼; 生活垃圾; 环卫清运; 环卫清运; 填埋场填埋; 填埋场填埋. 预处理池; 污泥; 定期清掏，环卫清运; 定期清掏，环卫清运; 填埋场填埋; 填埋场填埋. 装修施工; 建筑、装修垃圾; 在后期施工区内定点暂存，每日由废品回收商或环卫部门清理，较大建渣定期由施工单位装车运输出场; 在施工区内定点暂存，定时由废品回收商或环卫部门清理，较大建渣定期由施工单位装车运输出场; 外售或填埋场填埋; 外售或填埋场填埋. 噪声; 设备噪声; 设置于地下室，隔声、吸声、减振、绿化、距离衰减; 设置于地下室，隔声、减振、绿化、距离衰减; /; /. 七、环保处理设施 本项目实际总投资为28000万元，其中环保治理设施投资为310万元，占总投资的1.1%，本项目环保处理设施见表。 表4-2 设计环保设施、措施投资一览 工程阶段; 项目; 设计防治措施; 实际防治措施; 估计投资（万元）; 实际投资（万元）. 施 工 期; 施工废水; 泥浆沉淀池、洗车隔油池; 泥浆沉淀池、洗车隔油池; 20; 21. 施工扬尘; 设置围栏、道路硬化、防尘网、洗车平台; 设置围栏、道路硬化、防尘网、洗车平台; 40; 36. 施工噪声; 选用低噪声设备、消声、设置声屏障等; 选用低噪声设备、消声、设置声屏障等; 20; 19. 施工建筑垃圾; 场地周转及运至指定地点; 选用低噪声设备、消声、设置声屏障等; 15; 15. 营 运 期; 废水处理; 化粪池1个（处理能力为100m3/d）、污水管道; 化粪池2个（处理能力分别为50m3/d和60m3/d）、污水管道; 50; 60. 废气处理; 油烟管道、地下车库排风系统; 油烟管道、地下车库排风系统; 30; 34. 噪声治理; 设置减震垫、采取降噪措施及隔音处理等; 设置减震垫、采取降噪措施及隔音处理等; 25; 26. 一般固废; 垃圾收集桶，分类管理、集中收集; 垃圾收集桶，分类管理、集中收集; 10; 9. 绿化; 种植花草、树木; 垃圾收集桶，分类管理、集中收集; 90; 90. 合计; 300; 310.

# 表五  环境影响评价结论

一、结论 1、产业政策符合性分析结论 建设项目属于普通房地产开发项目，根据中华人民共和国发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2015年本）》，该类项目不属于鼓励类，限制类和淘汰类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策要求。 2、规划符合性分析结论 本项目用地位于绵竹市中心广场，明阳街与大东街交汇处，基地南北两面临城市道路，基地东侧临中心广场；目前该用地为规划空地，不涉及移民搬迁问题。绵竹市国土资源局出具竹国用（2014）第000203号，项目土地类型为住宅及商业用地。 综上所述，项目建设符合当地和园区规划要求。 3、项目选址合理性 根据绵竹市城市总体规划，项目所在地为居住、商业用地，用地符合绵竹市城市总体规划。项目不涉及建筑物拆除及移民搬迁问题。项目周边已全部为建成的住宅楼和商业中心，不存在工矿企业和相互制约的建设工程。区域地质相对较稳定、配套设施齐备、环境质量较好、日照充分，适合本项目的建设。 项目施工期和运营期严格落实各环保措施，能避免发生扰民现象。 4、环境现状与评价结论 （1）水环境质量现状 各评价因子的现状监测值均能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类水域限值要求。 （2）大气环境质量现状 根据大气环境的监测结果，各监测点PM10、SO2、NO2的监测值均能满足《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准限值要求。 （3）声环境质量现状 根据声环境监测结果，各监测点噪声昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准要求。 5、达标排放及总量控制分析结论 （1）达标排放 本项目环保投资共计310万元，对产生的各污染物进行治理，确保其做到达标排放，去向明确。 （2）总量控制 本项目污水经预处理池处理后排入市政污水管网，排入绵竹市污水处理厂，项目无须单独进行总量控制，排污指标纳入绵竹市污水处理厂，因受纳本项目污水，绵竹市污水厂污染物排放增加量为：CODcr：5.53t/a；氨氮:0.74t/a 6、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响结论 施工期主要环境污染是扬尘和噪声，在施工期间会对项目周边环境和居民等存在一定的影响，但施工期影响是暂时的，随着施工建设的结束，施工期影响即可消除。因此，只要施工单位在施工期严格落实环评以及相关法律规范要求和建议的施工期污染防治措施，做到文明施工、清洁施工，便能将环境影响减少到最低程度，则不会对周边环境和居民、学校等造成明显影响。 （2）营运期环境影响分析结论 营运期主要环境影响因素是居民日常生活污水、厨房油烟、汽车尾气、生活垃圾、设备噪声等。 ① 地表水环境影响 项目采取“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网。生活污水经生活污水预处理池处理后排入市政污水管网，进入绵竹市污水处理厂处理达标后，最终排入马尾河。项目废水达标排放，对马尾河水质影响小。 ② 大气环境影响 项目区域属大气环境2类区，区域空气质量满足二级标准要求。项目为非生产污染类项目，营运期废气主要来源于天然气燃烧废气、油烟废气和汽车尾气。废气污染物排放量较小，采取相应环保措施后能够确保营运期废气达标排放，不会对项目区域环境和居民造成明显影响。 ③ 声环境影响 本项目营运期的噪声主要公用设备噪声、交通噪声和商业营运噪声，采取禁止引入娱乐场所等措施后不会对周边居民和环境造成明显影响。 ④ 固废对环境的影响 项目固废得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。 ⑤ 环境风险影响 项目无重大危险源，风险事故主要为柴油泄漏，污染地下水和引起火灾，以及天然气泄漏引发火灾、电器漏电引发火灾和爆炸。项目通过采取防火、通风、消防、喷淋、防渗等有效可行的风险防范措施、制定完善的强作性强的应急预案后，项目环境风险水平可接受。 7、本项目环境影响评价总结论 本工程的建设符合国家产业政策要求，项目的建设不受到外环境制约因素的影响。在认真落实环保资金及项目在施工期和运营期治污措施的前提条件下可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济可行，环境风险可控制在可接受水平，对各环境要素的影响较小，不会因项目建设而改变区域环境功能。 因此，评价认为，项目在落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度可行。 二、环保要求与建议 （1）建设单位若未来如需增加报告表所涉及之外的污染源或对其使用功能进行调整，则应按要求向有关部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 （2）按照《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）的要求进行通风设计和设置地下车库废气排放口。地下室停车场排风口应避免朝向人群集中地区，拟设于隐蔽的绿化带内，进排风口需安装排风消声器，并进行美化装饰处理。 （3）小区内产生的垃圾按商业垃圾、生活垃圾进行分类收集，商业垃圾的包装材料等进行分类回收，生活垃圾储存在垃圾收集桶中。 （4）为保护项目内部和区域环境，商业区严格按照相关规定及环评所提要求设计、引入项目，不得经营化工产品、涂料和汽车维修等一切扰民、污染较重的经营项目，禁止户外商业广告音响设置。 （5）对于商业部分若另行引进了大型餐饮、超市、酒店等商业项目也需按照《建设项目环境保护管理条例》规定进行环境影响评价，并按照环评文件规定，对废气、废水等污染物采取有效处理措施经环境主管部门审批验收合格后方可进入。 （6）积极进行绿化植被，即可以净化空气、降低噪音又可以为住宅区营造舒适的外界环境。 （7）在预售房时应对有关本次环评和工程竣工验收信息对市民进行公示。 （8）加强物业管理工作，小区内应对车辆进行限速、禁止鸣笛等措施，减少进出车辆的行驶时间，减少车辆对小区环境的影响；在小区内应禁止大声喧哗，杜绝人为噪声对住户产生影响，防止噪声扰民事件的发生。

# 表六  验收监测内容与质量控制

一、监测内容 受四川山加山房地产开发有限责任公司委托，四川同佳检测有限责任公司于2019年10月18日~19日对本项目进行了环保竣工验收监测。 生活污水经预处理池处理后排入城市污水管网，进入污水处理厂处理达标后排入马尾河，目前化粪池仅包含小区少量住户生活污水，无商业等废水。本次仅对该项目噪声进行现场监测。 1、厂界噪声监测 监测点位：验收范围住宅楼四周，设置4个监测点。 监测频次：在距项目边界外1米处，连续监测2天，昼间2次，夜间2次。 监测项目：等效连续A声级。 二、监测分析方法及质控情况 （一）验收监测期间工况 本项目为房地产项目，现场监测期间，后期内容正常施工，前期住户已部分入住，各项环保治理设施也正常运行，达到验收正常工况，满足验收要求。 （二）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 7、监测报告严格实行三级审核制度。 三、验收监测标准 表6-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 评价标准. 厂界 噪声; 执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 2类; 昼间; 60 dB(A); 等效声级; 2类; 昼间; 60 dB(A); 等效声级. 夜间; 50 dB(A); 等效声级; 夜间; 50 dB(A); 等效声级. 四、监测结果 1、厂界噪声监测结果 四川同佳检测有限责任公司于2019年10月18日~19日对本期验收范围厂界噪声进行了监测，厂界噪声监测结果见表6-2。 表6-2 厂界噪声监测结果 监测时间 监测点位; 2019年10月18日; 2019年10月19日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东侧厂界外1m; 54.2; 42.2; 56.0; 45.4. 项目北侧厂界外1m; 56.2; 44.7; 56.4; 46.9. 项目西侧厂界外1m; 55.7; 43.3; 53.2; 43.0. 项目南侧厂界外1m; 53.1; 44.6; 54.2; 43.8. 执行标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，验收监测期间各监测点昼间、夜间厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

# 表七  环境管理检查结果

一、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目建设过程中，执行了环境影响评价法和“三同时”制度。2015年2月，四川山加山房地产开发有限责任公司委托绵阳市环境科学研究所编制四川山加山房地产开发有限责任公司“时代都汇项目”环境影响报告表，并于2015年3月10日取得了绵竹市环境保护局对该环评报告表的审查批复（竹环建管函[2015]012号），环评手续齐全。项目建设内容已于2018年10月通过环境保护竣工验收；工程实际投资28000万元，环保投资310万元占总投资1.10%。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，四川山加山房地产开发有限责任公司于2019年10月委托四川同佳检测有限责任公司对该项目进行环境保护验收监测。 二、环保治理设施完成、运行、维护情况 项目建有2个化粪池，1处垃圾收集点,3个垃圾桶，具有完善的通排风系统，各种环保设施均达到设计的要求且运行正常，环保设施由专职人员按照操作规程和运行管理条例进行日常运行使用、保养和维护检修。 三、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如：环评报告表、环评批复等）均由专人统一收存。 四、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 项目建设单位环境保护档案管理较规范，相关资料齐全，落实了环境管理职能机构，明确了专职人员，建立健全环境管理制度，环境管理人员责任分工明确，确保了各项环保措施的有效执行。 五、固体废物的处置情况 项目运营过程中固体废弃物主要是生活垃圾、预处理池污泥等。生活垃圾及预处理池污泥由环卫部门清运垃圾处理厂处理。 六、绿化及排污口规范化情况 项目采取栽种防尘、防噪灌木、花草的形式使绿化面积达到4416.82平米，排污口做到了规范化管理。 七、环评批复要求落实情况检查 编号; 环评批复; 执行情况; 备注. 1; 项目应严格按照报告表中的要求，要普处理建设施工期间产生的大气、废水、噪声、固废以及生态环境问题。鉴于项目位于市区中心，周围众多商区、居民小区，应严格做好环境防治措施，优化施工平面布局、合理安排施工时间，文明施工，认真制定和落实葱工期应该采取的环保对策措施，将施工期的环境影响的降至最低。; 经了解项目按照报告表中的要求，处理了建设施工期间产生的大气、废水、噪声、固废以及生态环境问题。项目做好了环境防治措施，优化施工平面布局、合理安排施工时间，文明施工，认真制定和落实了葱工期应该采取的环保对策措施，已将施工期的环境影响的降至最低。; /. 2; 必须确保施工废水和生活污水经处理后进入城市污水管网，由城市污水处理厂进行处理。实施“雨污分流制”，雨水排入市政雨水管网。按照环评要求设置餐饮废水隔油设施，确保项目营运期餐饮企业废水均能得到有效处理。; 经了解，项目施工废水和生活污水经处理后进入城市污水管网，由城市污水处理厂进行处理。项目已实施“雨污分流制”，雨水排入了市政雨水管网并按照环评要求设置了餐饮废水隔油设施，营运期餐饮企业废水均能得到了有效处理。; /. 3; 项目应合理布置拉援收集点位置，采取防渗、防雨、防风等措施，定期对垃圾收集点进行消毒和除臭，做到日产日清，避免恶臭气体影响周围环境。生活垃圾集中堆放至垃圾收集点，交由环卫部门统一清运。; 经了解，项目合理的布置了拉援收集点位置，采取防渗、防雨、防风等措施，定期对垃圾收集点进行了消毒和除臭，做到了日产日清，无恶臭气体影响周围环境。生活垃圾集中堆均放至垃圾收集点，交由环卫部门统一清运。; /. 4; 项目配套的公用工程如备用发电机、车库抽排风机、通排风设备、水泵、变配电设施等高噪声设备布置在地下室;选用先进低噪设各，采取减振、隔声、降噪等综合措，确保噪声达标排放，加强对社会噪声的管理。; 经了解，配套的公用工程如备用发电机、车库抽排风机、通排风设备、水泵、变配电设施等高噪声设备布置在地下室。选用了先进低噪设各，采取了减振、隔声、降噪等综合措施，确保噪声达标排放，加强对社会噪声的管理。; /. 5; 严格按照环评要求，对餐饮油烟、汽车尾气、备用发电机烟气采取相应的管理和治理措施，减少营运期大气污染。另外项目住宅楼内应设置油烟管道，住户厨房产生的油烟由抽油烟机引至油烟管道经楼顶排放，在商业用房内预留餐饮油烟烟道。; 经了解，住宅楼内已设置油烟管道，住户厨房产生的油烟由抽油烟机引至油烟管道经楼顶排放，在商业用房内留有餐饮油烟烟道。; /. 6; 本项目商业裙楼若要引入餐饮项目则要求必须满足《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)中选址等相关要求，并按《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等法规要求向当地环保部门另行申报相关环保手续。; 经了解，项目商业裙楼引入的餐饮项目满足了《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)中选址等相关要求，并按《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等法规向当地环保部门另行申报了相关环保手续。; /. 7; 项目工程建设必须严格执行环保治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”制度。; 经了解，项目严格执行了环保治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”的“三同时”制度。; /. 8; 总量控制指标:项目污水经预处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后，经城市污水管网进入城市污水处理厂，该项目总量控制指标纳入城市污水处理厂，不对本项目下达总量控制指标。; /.

# 表八  验收监测结论及建议

一、验收监测结论 验收监测期间，项目二期工程已建成，各项环保设施按照环评要求设置并正常运行。 1、废水处理与排放 项目运营后，生活污水一起经预处理处理后排入城市污水管网，进入城市污水处理厂处理，再排入马尾河。雨水管网直接排入市政雨水管网。 2、废气处理与排放 废气主要来自住户厨房油烟废气、地下停车场汽车尾气、备用柴油发电机废气和生活垃圾收集点异味等。 住户厨房油烟经抽油烟机处理后，统一由油烟管道经楼顶高空排放，对环境影响较小。备用柴油发电机使用柴油，只有在停电时才使用，运行时间短，产生的废气少，废气经烟气排放管道引至地面排放，排气口位于绿化带内，避开了敏感点和人群。地下停车场汽车尾气由地下停车场排放及引至地面排放，通风口也置于绿化带中。汽车尾气经车库通风系统抽排到地面后自然扩散、稀释，经绿化带吸收。项目生活垃圾由带盖式垃圾桶收集，并由环卫部门每天清运，有效防止了恶臭气体产生。 综上，项目废气对外环境影响小。 3、噪声验收监测结论 项目主要噪声源发电机、风机系统等设备均设置在地下室独立的房间内，通过墙体、绿化阻隔等措施进行隔声降噪处理。项目居住小区内禁止车辆驶入，进出停车库的车辆通过限制行车速度，物业有序管理车辆进出，降低了车辆出入对声环境的影响。监测结果表面，厂界各监测点昼夜边界噪声未有超标现象，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求；发电机排气口噪声属于突发噪声，昼间符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区环境质量要求，夜间噪声满足“夜间突发噪声最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB（A）”的要求。 4、固体废物验收结论 项目营运过程中固体废物主要是生活垃圾、预处理池清掏污泥等，项目运行初期还会因部分住户装修产生装修固体废弃物。 生活垃圾由项目区内设置的带盖式垃圾桶收集，并由环卫部门每天清运处置；预处理池污泥定期清掏后清运至绵竹市垃圾处理厂处置；装修固体废弃物暂存在项目区内设置的垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 二、环保管理检查 该项目本期总投资28000万元，环保及其相关工程的投资为310万元，占总投资1.1%，建设单位在建设和试运营过程中，严格执行环评制度和“三同时”制度，环保审批手续完备，环评和环评批复要求基本落实。环保设施已建成并正常运行，建立健全了环境保护管理制度，环境管理人员责任分工明确，环境保护档案统一管理，建设期和生产期的环保资料齐全，确保了各项环保措施的有效执行。 三、验收监测结论 德阳市万嘉房地产开发有限责任公司“时代都汇项目”，执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，配备的环保设施和采取的环保措施已按照环评和环评批复的要求建成和落实，建立了环境保护管理规章制度，人员责任明确，试营运期间各项环保设施运行正常，验收监测期间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，生活污水经预处理池收集处理后接入管网，进入污水厂进一步处置后达标排放，根据项目验收监测和现场调查结果，项目总体符合建设项目竣工环境保护验收的要求。 四、建议 1、小区物业管理人员加强对垃圾收集点的管理，做到定期消毒杀菌，并清洗地面；加强对生活污水处理设施的管理，定期清掏。 2、小区设置禁鸣标志，加强对进出车辆的管理，减少车辆噪声对小区住户的影响，严禁住户夜间、午休时间装修。 3、加强对各类环保设施的运行、维护、管理工作，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。加强设备、管道、各项污染措施的定期检查和维护工作。避免发生扰民现象。 4、加强物管工作人员的环保意识，提高环保管理人员的管理水平，进一步重视环保工作，加强并保持项目内的绿化工作。 5、定期检修小区供电设施设备，以确保供电正常，尽可能减小柴油发电机使用频次；特殊情况夜间发电机短暂作业后及时关闭，避免扰民。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                                                                        填表人(签字):                                                          项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 时代都汇项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 绵竹市中心广场，明阳街与大东街交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 四川山加山房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 618200 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13880432775 |  |  |
|  | 行业类别 |  | K7210房地产开发经营 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2016年6月 |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2018年10月 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 1#住宅2#住宅，3#住宅地下室及配套设施，总面积96255.98㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼，地下商业，非机动车库及其他，总面积96721.82m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 28000 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 所占比例% |  |  | 1.07% |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 四川山加山房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |
|  | 本期实际总投资(万元) |  | 28000 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 310 |  |  | 所占比例% |  |  | 1.10% |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 四川山加山房地产开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 绵竹市环境保护局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 竹环建管函〔2015〕012号 |  |  |  |  |  |  | 批准日期 |  |  | 2015年3月 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 绵阳市环境科学研究所 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准日期 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 四川同佳监测有限责任公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 绵竹市环境保护局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 81 | 废气治理(万元) |  |  |  |  | 34 |  |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 45 |  | 固废治理(万元) |  |  |  | 9 | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  | 90 |  | 其它(万元) |  |  | 41 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年